公告附件：

| 包号 | 产品名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 预算单价（元） | 科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用压舌板 | 1.5*1.8*0.16mm | 1.5*1.8*0.16mm | 支 | 0.18 | 全院科室 |
| 2 | 无菌手术刀片 | 9#～34# （100片/盒） | 9#～34# （100片/盒） | 盒 | 45 | 全院科室 |
| 3 | 医用酒精消毒棉片 | 6cm×3cm （50片/盒） | 6cm×3cm （50片/盒） | 盒 | 4 | 全院科室 |
| 4 | 一次性使用治疗巾 | 50cm*60cm | 防水 | 条 | 0.6 | 妇产科 |
| 5 | 一次性使用治疗巾 | 50cm*60cm | 不防水 | 条 | 0.5 | 皮肤性病科 |
| 6 | 医用棉签 | 20cm | 20cm | 支 | 0.08 | 全院科室 |
| 7 | 医用棉签 | 10cm | 10cm | 支 | 0.01 | 全院科室 |
| 8 | 一次性使用治疗巾 | 45cm*75cm | 45cm*75cm | 块 | 1.2 | 全院科室 |
| 9 | 一次性使用治疗巾 | 40cm*60cm | 40cm*60cm | 块 | 0.72 | 全院科室 |
| 10 | 医用棉球 | 25g | 25g | 包 | 1.275 | 全院科室 |
| 11 | 一次性使用手术衣 | 中号/大号 | 中号/大号 | 件 | 7.5 | 全院科室 |
| 12 | 一次性使用医用帽 | 扇型 | 扇型 | 顶 | 0.28 | 全院科室 |
| 13 | 医用隔离鞋套 | 40cm*60cm，II型 | 40cm*60cm，II型 | 双 | 2.5 | 全院科室 |
| 14 | 医用一次性防护服 | 165-185 | 165-185 | 件 | 35 | 全院科室 |
| 15 | 一次性使用孔巾 | 60cm*60cm | 60cm*60cm | 块 | 1.3 | 消毒供应室 |
| 16 | 一次性使用孔巾 | 80cm*80cm | 80cm*80cm | 块 | 2.2 | 消毒供应室 |
| 17 | 医用石蜡棉球 | 0.5g*2(中号） | 0.5g*2(中号） | 包 | 0.65 | 全院科室 |
| 18 | 医用个人防护系统 | HP 18A（头套） | HP 18A（头套） | 个 | 305 | 骨科 |
| 19 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | S/M/L | 无粉光面 | 副 | 1.28 | 全院科室 |
| 20 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 6.5、7、7.5、8 | 无粉麻面 | 副 | 2.2 | 全院科室 |
| 21 | 透气胶带 | 1.2cm*8m | 1.2cm*8m | 卷 | 1.8 | 全院科室 |
| 22 | 医用固定带 | 各号 | 各号 | 个 | 45 | 全院科室 |
| 23 | 玻璃体温计 | 三角形棒式 | 三角形棒式 | 支 | 4.1 | 全院科室 |
| 24 | 外耳道异物刮匙 | 15cm直圆头 φ2钝 | 15cm直圆头 φ2钝 | 个 | 168 | 耳鼻喉 |
| 25 | 外耳道异物刮匙 | 15cm直圆头 φ2锐 | 15cm直圆头 φ2锐 | 个 | 168 | 耳鼻喉 |
| 26 | 外耳道异物刮匙 | 16cm角弯长圆头 头宽4 | 16cm角弯长圆头 头宽4 | 个 | 168 | 耳鼻喉 |
| 27 | 外耳道异物刮匙 | 16cm角弯长圆头 头宽5 | 16cm角弯长圆头 头宽5 | 个 | 168 | 耳鼻喉 |
| 28 | 外耳道异物刮匙 | 15cm角弯圆头 φ2钝 | 15cm角弯圆头 φ2钝 | 个 | 168 | 耳鼻喉 |
| 29 | 外耳道异物刮匙 | 15cm角弯圆头 φ2锐 | 15cm角弯圆头 φ2锐 | 个 | 168 | 耳鼻喉 |
| 30 | 喉用钳 | 喉用钳 17cm管式下弯 一柄三头（间接） | 喉用钳 17cm管式下弯 一柄三头（间接） | 个 | 1100 | 消毒供应室 |
| 31 | 腰穿针 | 7# | 7# | 个 | 9.5 | 消毒供应室 |
| 32 | 腰穿针 | 9# | 9# | 个 | 9.5 | 消毒供应室 |
| 33 | 骨穿针 | 16# | 16# | 个 | 85 | 消毒供应室 |
| 34 | 骨穿针 | 18# | 18# | 个 | 85 | 消毒供应室 |
| 35 | 麻醉咽喉镜 | I型 | I型 | 套 | 740 | RICU/MICU、GICU/麻醉/急诊 |
| 36 | 麻醉咽喉镜 | IV型 | IV型 | 套 | 600 | RICU/MICU、GICU/麻醉/急诊 |
| 37 | 一次性使用无菌留置引流导管及辅助装置 | 24Fr/28cm | W型 | 套 | 230 | 外科 |
| 38 | 一次性使用口咽通气道 | 7#-9# | 7#-9# | 个 | 5 | 全院科室 |
| 39 | 骨折固定夹板 | 80cm | 80cm | 个 | 9.8 | 急诊 |
| 40 | 光固化复合树脂 | XL | 5g/支 | 支 | 136 | 口腔科 |
| 41 | 光固化复合树脂 | A2 | 5g/支 | 支 | 136 | 口腔科 |
| 42 | 光固化复合树脂 | A3 | 5g/支 | 支 | 136 | 口腔科 |
| 43 | 光固化复合树脂 | A3.5 | 5g/支 | 支 | 136 | 口腔科 |
| 44 | 根管充填及修复材料 | 1ml/支(2g） | 1ml/支(2g） | 支 | 1350 | 口腔科 |
| 45 | 根管充填及修复材料 | 0.5g/支 | 0.5g/支 | 支 | 1480 | 口腔科 |
| 46 | 宫颈刮片 | A、B、C、D、E | A、B、C、D、E | 片 | 0.18 | 妇产科 |
| 47 | 一次性使用吸引管 | 适配于：连接氧气管 | F15 5.0mm | 根 | 2.45 | 全院科室 |
| 48 | 医用输液贴 | 38mm*80mm （200片/盒） | 38mm*80mm （200片/盒） | 盒 | 15.8 | 全院科室 |
| 49 | 医用超声耦合剂 | 250g | 250g | 瓶 | 2.5 | 全院科室 |
| 50 | 肛门镜 | A型、B型、C型 | A型、B型、C型 | 个 | 1.66 | 全院科室 |
| 51 | 一次性使用备皮包 | 双面刀片 | 双面刀片 | 个 | 1.2 | 全院科室 |
| 52 | 丝线编织非吸收性缝线 | 2-0T/0#/1# （每包15支，每盒12包(共180支） | 2-0T/0#/1# （每包15支，每盒12包(共180支） | 盒 | 42 | 消毒供应室/手术室 |
| 53 | 医用缝合针 | △8*20 （每小盒20包，每大盒5小盒(共100包)；） | △8*20 （每小盒20包，每大盒5小盒(共100包)；） | 包 | 2.6 | 消毒供应室/手术室 |
| 54 | 医用脱脂纱布块 | 无菌II型/非无菌II型 | 10mm*12mm*12 | 块 | 0.7 | 全院科室 |
| 55 | 医用脱脂纱布块 | 无菌I型/非无菌I型 | 80mm*80mm*8 | 块 | 0.2 | 全院科室 |
| 56 | 医用脱脂纱布垫 | 28cm*50cm*4 | 28cm*50cm*4 | 块 | 2.6 | 全院科室 |
| 57 | 医用脱脂纱布垫 | 30cm*40cm*6 | 30cm*40cm*6 | 块 | 3.09 | 全院科室 |
| 58 | 纱布绷带 | 600*10cm | 600*10cm | 卷 | 1.4 | 全院科室 |
| 59 | 脑棉片 | 2.5cm*8cm | 2.5cm*8cm | 片 | 0.26 | 手术室 |
| 60 | 石膏衬垫 | 中号 | 中号 | 卷 | 1.1 | 骨科 |
| 61 | 医用缝合针 | 针径：0.2mm~1.3mm；针型：1/2弧、3/8弧、直形；针尖：圆针、三角针。 （2支/包） | 灭菌 （2支/包） | 包 | 3.5 | 手术室 |
| 62 | 气管切开插管 | 2.5#-11.0# | 普通型、加强型 | 根 | 43 | RICU/MICU、GICU/麻醉 |
| 63 | 一次性使用全麻组件 | 2.0#-11.0# | 普通型、加强型 | 包 | 25 | 麻醉科/急诊科 |
| 64 | 麻醉面罩 | 0#-4# | 充气式 | 支 | 9.9 | 全院科室 |
| 65 | 一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件 | AS-E/S Ⅱ | AS-E/S Ⅱ | 包 | 56 | 麻醉科 |
| 66 | 输氧管 | 适配于：沈阳迈思的高流量呼吸湿化治疗仪机器 | / | 套 | 450 | RICU/MICU、GICU、感染一科、感染二科、急诊科 |
| 67 | 鼻塞导管 | 适配于：沈阳迈思的高流量呼吸湿化治疗仪机器 | / | 个 | 150 | RICU/MICU、GICU、感染一科、感染二科、急诊科 |
| 68 | 一次性使用无菌自毁型固定剂量疫苗注射器 帯针 | 0.1ml | 0.45*10RWLB | 支 | 0.43 | 体检科 |
| 69 | 医用凡士林纱布 | 6*8*8 | 6*8*8 | 包 | 1.5 | 全院科室 |
| 70 | 弹力绷带（弹力帽） | 9号 | 9号 | 个 | 1.4 | 全院科室 |
| 71 | 弹性绷带 | 卷轴式100mm*450cm | A型 | 卷 | 2.66 | 全院科室 |
| 72 | 供氧系统氧气吸入器 | 适配于：氧气设备 | 自带一个湿化瓶 | 套 | 120 | 全院科室 |
| 73 | 医用外固定支具 | 各号 | 各号 | 个 | 15 | 全院科室 |
| 74 | 胰岛素笔式注射器 | / | / | 支 | 280 | 全院科室 |
| 75 | 浮标式氧气吸入器 | / | / | 个 | 240 | 全院科室 |
| 76 | 骨穿针 | 18# | 18# | 个 | 155 | 全院科室 |
| 77 | 造口袋 | 卡环：70mm | 卡环：70mm | 个 | 30.7 | 外科 |
| 78 | 尿道测压导管 | 适配于：尿动力学分析仪Nidoc970A(成都维信）相连，进行膀胱内压力，尿道内压力测量。包括配套用的连接管 | / | 套 | 680 | 泌尿外科 |
| 79 | 一次性使用阻抗电极 | 适配于：阻抗心输出量测量系统NICas-CS | 长80mm,宽65mm,(误差±5%) | 包 | 460 | 胸心外科 |
| 80 | 输尿管支架 | 全长260mm，两端开口，带线，推入导管：600mm | 5Fr,6Fr,7Fr | 套 | 850 | 泌尿外科 |
| 81 | 可吸收性缝线 PDP | 2-0#抗菌单股可吸收性缝线，材质为：聚对二氧环己酮聚酯 | 带针 | 根 | 360 | 外科 |
| 82 | 可吸收性缝线 PDP | 4-0#抗菌单股可吸收性缝线，材质为：聚对二氧环己酮聚酯 | 带针 | 根 | 320 | 外科 |
| 83 | 可吸收性缝线coated vicryl plus | 3-0#规格的八根包装的抗菌编织可吸收性外科缝线，材质为：90%乙交酯和10%L-丙交酯 | 带针 | 根 | 23.9 | 外科 |
| 84 | 可吸收性缝线coated vicryl plus | 规格2-0#的抗菌编织可吸收性外科缝线，材质为：90%乙交酯和10%L-丙交酯 | 带针 | 根 | 57 | 外科 |
| 85 | 可吸收性缝线coated vicryl plus | 规格3-0#的抗菌编织可吸收性外科缝线，材质为：90%乙交酯和10%L-丙交酯 | 带针 | 根 | 57.2 | 外科 |
| 86 | 丙型肝炎病毒基因分型检测试剂盒（荧光PCR法） | 适配于上海宏石SLAN96S荧光定量PCR仪器 | 24人份/盒 | 盒 | 4032 | 医学检验科 |
| 87 | 25-羟基维生素D检测试剂盒（电化学发光法） | 适配于：Cobas 801 | 300人份/盒 | 盒 | 11391 | 医学检验科 |
| 88 | 凝血酶原时间检测试剂盒（凝固法） | 适配于：全自动分析仪CS-5100 | 凝血酶原时间试剂：5×5mL,稀释液：5×5mL | 盒 | 600 | 医学检验科 |
| 89 | 活化凝血时间测定试剂盒（凝固法） | 适配于：美国美敦力自动凝血计时器，主机型号ACT200 | 402-03，50人次/盒 | 盒 | 2090 | 胸心外科 |
| 90 | 持续葡萄糖监测系统 | 可提供8-14天的动态血糖实时监测 | / | 盒 | 450 | 神经内科 |
| 91 | 铣刀 | 适配于：美国史赛克动力系统主机型号5400-052-000，史赛克手柄型号5407-100-000 | 16mm 5407-FA2-023 | 根 | 2640 | 神经外科 |
| 92 | 免疫球蛋白E检测试剂盒(电化学发光法) | 适配于：Cobas 801 | 100测试 | 盒 | 2000 | 医学检验科 |
| 93 | 维生素B12检测试剂盒（电化学发光法） | 适配于：Cobas 801 | 300测试 | 盒 | 7800 | 医学检验科 |
| 94 | 铁蛋白检测试剂盒(电化学发光法) | 适配于：Cobas 801 | 300测试 | 盒 | 5400 | 医学检验科 |
| 95 | 游离甲状腺素检测试剂盒(电化学发光法) | 适配于：Cobas 801 | 300测试 | 盒 | 5100 | 医学检验科 |
| 96 | 带针可吸收性外科缝合线 | 1# 0# 2-0# 3-0# 4-0# 5-0#，6-0# 单根包装，多股编织线，缝线的材料为PGA（聚乙醇酸），带针 | 角针/圆针 | 支 | 32 | 手术室 |
| 97 | 注射用透明质酸钠复核溶液 | 主要成分：透明质酸钠、L-肌肽、维生素B2、各种氨基酸-合成胶原蛋白，适用于面颈部、手部皮肤补水。可适配于注射泵（水光注射仪）。 | 2.5ml*2.5 | 支 | 1000 | 皮肤科 |
| 98 | 注射用透明质酸钠复核溶液 | 主要成分：透明质酸钠、L-肌肽、维生素B2、各种氨基酸-合成胶原蛋白，适用于颈纹和眼周细纹。可适配于注射泵（水光注射仪）。 | 1.5ml*1.5 | 支 | 1800 | 皮肤科 |
| 99 | 注射用透明质酸钠复核溶液 | 主要成分：透明质酸钠、L-肌肽、维生素B2、各种氨基酸-合成胶原蛋白，适用于泪沟和黑眼圈。可适配于注射泵（水光注射仪）。 | 1.0ml*1 | 支 | 4000 | 皮肤科 |
| 100 | 注射用修饰透明质酸钠凝胶 | 微胶联透明质酸，0.3%利多卡因，磷酸盐缓冲液。适应于面部真皮组织浅层和真皮注射以纠正额部皱纹。可适配于注射泵（水光注射仪）。 | 2.0mL:24mg | 支 | 2980 | 皮肤科 |
| 101 | 液体伤口敷料 | 羧甲基纤维素钠，乳酸、磷酸盐，适应于小伤口、擦伤、切割伤、微整形术后创面等非慢性创面及周围组织的护理。 | 5ml/支 | 支 | 796 | 皮肤科 |
| 102 | 注射用交联透明质酸钠凝胶 | 透明质酸，利多卡因，适应于面部真皮组织浅层和真皮注射。可适配于注射泵（水光注射仪）。 | 1ml:20mg 1ml | 支 | 1580 | 皮肤科 |
| 103 | 重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维 | 适应于面部真皮组织填充以纠正额部动力性皱纹（包括眉间纹、额部纹和鱼尾纹）。可适配于注射泵（水光注射仪）。 | 2mg/瓶 | 瓶 | 3900 | 皮肤科 |
| 104 | 一次性使用麻醉穿刺包 | AS-S | AS-S | 包 | 56 | 麻醉科 |
| 105 | 医用导电膏 | 100g | 100g | 支 | 170 | 急诊科/重症 |
| 106 | 医用隔离面罩 | / | / | 个 | 2.5 | 全院科室 |
| 107 | 一次性使用输液连接管 | 长约1.2m | 长约1.2m | 根 | 0.8 | 全院科室 |
| 108 | 一次性使用引流管 | 适配于：手术室专用腹腔管 | F18-F36 | 根 | 6 | 手术室 |
| 109 | 一次性使用注射笔用针头 | 0.25*5mm(31G*5mm) | 超细超短型 | 支 | 2 | 全院科室 |
| 110 | 可控式吸痰管 | 6F/8F/10F/12F/14F/16F | 6F/8F/10F/12F/14F/16F | 支 | 1.7 | 全院科室 |
| 111 | 一次性使用吸引管 | 适配于：手术室专用吸引头 | 吸引头F30 | 支 | 1.5 | 手术室 |
| 112 | 无菌敷贴 | 10cm*30cm伤口敷料 | 10cm*30cm | 片 | 3.6 | 外科 |
| 113 | 无菌敷贴 | 适配于：甲壳素抗菌止血材料贴膜(敷料) | 6cm×9cm | 片 | 9 | 手术室/外科 |
| 114 | 一次性使用吸痰管 | 带集液瓶 | F14 | 个 | 3.5 | 全院科室 |
| 115 | 橡皮膏 | 1.5*500om | 1.5*500om | 桶 | 17.5 | 全院科室 |
| 116 | 弹性柔棉宽胶带 | 75mm x 5m | 75mm x 5m | 卷 | 180 | 全院科室 |
| 117 | 一次性使用无菌注射针 | 0.45# | 0.45# | 支 | 0.15 | 全院科室 |
| 118 | 一次性使用无菌注射针 | 0.7# | 0.7# | 支 | 0.18 | 全院科室 |
| 119 | 一次性使用配药用注射针 | 1.2#、1.6# | 单侧孔配药针 | 支 | 0.18 | 全院科室 |
| 120 | 一次性使用静脉血样采集针 | 0.7# | 0.7# | 支 | 0.25 | 全院科室 |
| 121 | 一次性使用手术包 | / | / | 件 | 22 | 全院科室 |
| 122 | 一次性使用硅橡胶引流球、管 | 适配于：手术室专用胸腔管 | F16、18、20、22、24、26、28、30、32、34、36 | 根 | 11 | 全院科室 |
| 123 | 医用外科口罩 | 17.5cm×9.5cm | 无菌平面耳挂式/无菌平面绑带式 | 只 | 0.35 | 全院科室 |
| 124 | 百日咳杆菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48人份/盒（可适配上海宏石SLAN96S荧光定量PCR仪器） | 48人份/盒（可适配上海宏石SLAN96S荧光定量PCR仪器） | 盒 | 3600 | 医学检验科 |
| 125 | 麻疹病毒和风疹病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 50人份/盒（可适配西安天隆GeneRotex 96核酸提取仪） | 50人份/盒（可适配西安天隆GeneRotex 96核酸提取仪） | 盒 | 4000 | 医学检验科 |
| 126 | 六项呼吸道病原菌核酸检测试剂盒（多重荧光PCR法） | 24人份/盒（可适配上海宏石SLAN96S荧光定量PCR仪器） | 24人份/盒（可适配上海宏石SLAN96S荧光定量PCR仪器） | 盒 | 3240 | 医学检验科 |
| 127 | 曲霉菌属、新型隐球菌及耶氏肺孢子菌核酸检测试剂盒(PCR荧光探针法) | 48人份（可适配雅睿MA-6000实时荧光PCR仪） | 48人份（可适配雅睿MA-6000实时荧光PCR仪） | 盒 | 4224 | 医学检验科 |
| 128 | A族链球菌抗原检测（胶体金法） | 25人份/盒 | 25人份/盒 | 盒 | 1625 | 医学检验科 |
| 129 | B族链球菌抗原检测（胶体金法） | 20人份/盒 | 20人份/盒 | 盒 | 1200 | 医学检验科 |
| 130 | 乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒（RNA捕获探针法） | 100人份/盒 | 100人份/盒 | 盒 | 20700 | 医学检验科 |
| 131 | 疟原虫抗原检测试剂盒（胶体金法） | 20人份/盒 | 20人份/盒 | 盒 | 600 | 医学检验科 |
| 132 | 异常凝血酶原测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | 100人份/盒（适配于热景C2000仪器） | 100人份/盒（适配于热景C2000仪器） | 盒 | 18000 | 医学检验科 |
| 133 | 肺炎链球菌抗原检测试剂盒（胶体金法） | 22人份/盒 | 22人份/盒 | 盒 | 1760 | 医学检验科 |
| 134 | 甲胎蛋白异质体比率（AFP-L3%）测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | 30人份/盒（适配于热景C2000仪器） | 30人份/盒（适配于热景C2000仪器） | 盒 | 2370 | 医学检验科 |
| 135 | 马尼尔菲蓝状菌抗原检测试剂盒（荧光免疫层析法) | 50人份/盒 | 50人份/盒 | 盒 | 800 | 医学检验科 |
| 136 | 高尔基体蛋白73测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | 100人份/盒（适配于热景C2000仪器） | 100人份/盒（适配于热景C2000仪器） | 盒 | 12000 | 医学检验科 |
| 137 | 猴痘病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 24人份/盒 | 24人份/盒 | 盒 | 1440 | 医学检验科 |
| 138 | 一次性使用支气管双腔插管 | 35Fr | 左管 | 根 | 1800 | 麻醉科 |
| 139 | 一次性使用支气管双腔插管 | 35Fr | 右管 | 根 | 1800 | 麻醉科 |
| 140 | 一次性使用支气管双腔插管 | 37Fr | 左管 | 根 | 1800 | 麻醉科 |
| 141 | 一次性使用支气管双腔插管 | 37Fr | 右管 | 根 | 1800 | 麻醉科 |
| 142 | 一次性使用支气管双腔插管 | 39Fr | 左管 | 根 | 1800 | 麻醉科 |
| 143 | 一次性使用支气管双腔插管 | 39Fr | 右管 | 根 | 1800 | 麻醉科 |
| 144 | 氧化型低密度脂蛋白检测试剂盒（免疫比浊法） | 40ml（适配于贝克曼AU5800、罗氏Cobas 801仪器） | 40ml（适配于贝克曼AU5800、罗氏Cobas 801仪器） | 盒 | 80 | 医学检验科 |
| 145 | 水凝胶伤口敷料 | 15g/支 | 15g/支 | 支 | 160 | 普外科 |
| 146 | 伤口敷贴 | 10×10cm | 10×10cm | 片 | 13 | 普外科 |
| 147 | 伤口敷贴 | 10×20cm | 10×20cm | 片 | 15 | 普外科 |
| 148 | 无菌敷贴 | 7×9cm | 7×9cm | 贴 | 230 | 普外科 |
| 149 | 多聚长效抗菌膜液材料 | 30ml | 30ml | 瓶 | 170 | 普外科 |
| 150 | 一次性换药包 | 个 | 个 | 个 | 3.5 | 普外科 |
| 151 | 无菌敷贴 | 6*7cm | 6*7cm | 片 | 3.5 | 普外科 |
| 152 | 无菌敷贴 | 7*9cm | 7*9cm | 片 | 3.9 | 普外科 |
| 153 | 无菌敷贴 | 6*10cm | 6*10cm | 片 | 3.9 | 普外科 |
| 154 | 无菌敷贴 | 10*10cm | 10*10cm | 片 | 4.3 | 普外科 |
| 155 | 无菌敷贴 | 10*15cm | 10*15cm | 片 | 6.3 | 普外科 |
| 156 | 无菌敷贴 | 10*20cm | 10*20cm | 片 | 8 | 普外科 |
| 157 | 无菌敷贴 | 10*25cm | 10*25cm | 片 | 9.8 | 普外科 |
| 158 | 瓶口贴 | 28mm×16mm | 28mm×16mm | 片 | 0.03 | 静配中心 |
| 159 | 一次性静脉营养输液袋 | 0.7×24TW LB | 0.7×24TW LB | 包 | 30 | 静配中心 |