| 报 价 单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 最高限价单价（元） | 最高限价合价（元） | 报价单价（元） | 报价合价（元） | 备注 |
| 1 | 涡轮增压排风机 | 1500m³/h | 台 | 12 | 1000 | 12000 |  |  | 每层一台 |
| 2 | 排烟罩系统 |  | 套 | 24 | 380 | 9120 |  |  | 包含轨道、排烟罩、风阀伸缩软管 |
| 3 | 排风管道 | 直径200 | m | 204 | 62 | 12648 |  |  | 钢丝4层铝箔加厚软管 |
| 4 | 排风管道 | 直径150 | m | 120 | 42 | 5040 |  |  | pvc |
| 5 | 排风管道 | 直径110 | m | 60 | 24 | 1440 |  |  | pvc |
| 6 | 消音风管 | 直径200 | 根 | 24 | 100 | 2400 |  |  |  |
| 7 | 弯头 | 直径110 | 个 | 36 | 10 | 360 |  |  | pvc |
| 8 | 一变三分支器 | 200变110 | 个 | 12 | 80 | 960 |  |  | pvc |
| 9 | 直接 | 直径150 | 个 | 48 | 20 | 960 |  |  |  |
| 10 | 控制线 | 5*0.75 | m | 240 | 4 | 960 |  |  |  |
| 11 | 控制开关 |  | 个 | 12 | 20 | 240 |  |  |  |
| 12 | 吊顶板拆装 |  | ㎡ | 120 | 20 | 2400 |  |  |  |
| 13 | 墙面开洞及恢复 | 直径210 | 个 | 24 | 60 | 1440 |  |  |  |
| 14 | 总计 |  |  |  |  | 49968 |  |  |  |